현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급) 공동주택 화재안전조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조(화재안전조사) 및 제8조(방법)

⇒ 화재안전조사의 실시를 사전에 통지 및 공개 시 조사목적을 달성할 수 없는 경우

나. 예방과-1551(2023.1.27.)호 『2023년 화재안전조사 기본계획 알림』

다. 예방과-18681(2023.11.2.)호 『2023~2024년 겨울철 소방안전대책 알림』

라. 市 예방과-28242(2023.12.27.)호 『(긴급) 공동주택 화재안전조사 추진 계획 알림』

2. 도봉구 방학동 소재 공동주택(아파트) 화재 관련, 선제적 안전관리 및 화재안전성 강화를 위하여 공동주택에 대한 긴급 화재안전조사를 다음과 같이 수립하여 추진하고자 합니다.

□ (긴급) 화재안전조사

가. 기    간 : 2024. 1. 2.(화) ~ 1. 30.(화)

나. 대    상 : 공동주택(아파트) 23개소

다. 선정기준 : SP설비 미설치 또는 일부층 설치대상 중 화재취약성 등 고려 선정

SP설비 설치 여부				화재안전조사 대상
계	미설치	일부층	전층	계	미설치	일부층
593	356	125	112	23	1	22

다. 조 사 반 : 화재안전조사관 4개조 8명

라. 방    법 : 부분조사

마. 조사항목

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제5조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화·통보·피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 "소방

훈련·교육"이라 한다)에 관한 사항

7.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

11.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항

바. 중점 점검사항 : 소방시설 유지·관리 및 피난·방화시설 관리실태 중점 확인

- 자동화재탐지설비, 비상방송설비 및 소화펌프 등 소방시설 유지·관리 실태

- 각 세대, 계단실 방화문 등 피난·방화시설 유지·관리 및 피난장애 여부

- 옥상 출입문 자동개폐장치와 자동화재탐지설비 연동 등 정상작동 여부

□ 119기동단속

가. 기    간 : 2024. 1월 중 [별도 계획 수립]

나. 대    상 : 공동주택(아파트) 2개소

다. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제2호·제7호·제9호

라. 방    법 : 사전 예고 없이 불시 단속   ※ 일제·불시·집중 단속

마. 단 속 팀 : 화재안전조사관 2개조 4명

바. 중점 단속(확인)사항 : 주요 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 불시 단속

- 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원·밸브 차단 여부

- 계단실 방화문 등 피난·방화시설 유지·관리 및 계단·통로 피난대피로 확보 여부 등

□ 화재안전컨설팅

가. 기    간 : 2024. 1. 2.(화) ~ 1. 30.(화)

나. 대    상 : 공동주택(아파트) 23개소

다. 방    법 : 관계인 대상 현장지도   ※ 화재안전조사 시 병행 추진

라. 책 임 관 : 화재안전조사관 4개조 8명

마. 중점 지도(안내) 사항 : 대상별 맞춤형 소방계획 및 피난동선 등 대피훈련 중점 지도

- 관계인 대상 비상방송설비 활용 피난대피 유도 및 소방시설* 유지·관리

* 자동화재탐지설비 수신기 『기록저장장치』 및 로그기록 출력 등 정상작동 유지·관리

- 지하주차장 내 전기시설(배선 등) 및 전기차 충전구역 안전관리 중점 지도

※ 『불나면 살펴서 대피』, 『문 닫고 대피』 및 『방화문 유지관리』 중점 안내

3. 행정사항

가. 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 "조사사유 및 조사범위"등 사전

안내하여 주시고,

나. 조사결과는 붙임 서식(3,4)에 의거 2024. 1. 31.(수)한 제출 및 화재예방정보시스템에

입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공동주택 화재안전조사 및 화재안전컨설팅 대상 1부.

2. 화재안전조사 세부조사표 1부.

3. 화재안전조사 및 화재안전컨설팅 결과(한글 서식) 1부.

4. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

5. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

소방위	김형선		검사지도팀장	김창수		예방과장	12/29
代박광철
협조자
시행	예방과-22332	(	2023. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-2187-8262	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)