아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(12.13. ~ 12.24.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 12월 24일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(12월24일)	513,753		447,647		134,269		82,731		105,973		124,674		69,032
전일(12월23일)	522,017		438,935		136,028		67,718		109,635		125,554		81,332
증감	감8,264		8,712		감1,759		15,013		감3,662		감880		감12,300
2022년 12월 24일	528,030		468,062		142,115		86,359		115,701		123,887		59,968
2023년 12월 일평균량	511,667		449,638		128,628		87,909		104,089		129,011		65,128

붙 임: 일일공급량(12.13. ~ 12.24.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	12/29
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진		급수관리팀장	류태현
급수운영팀장	김윤환
시행	시설관리과-23285	(	2023. 12. 29.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)