아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 신설 현장확인 결과보고

1. 재난관리과-417(2024.1.19.)호『소방용수시설[소화전] 신설 현장확인 알림』

2. 위호와 관련하여 홍은119안전센터 소방용수시설[소화전]신설 현장확인 결과를 붙임과      같이 보고 합니다.

- 소화전 신설 확인대상 7개 -

연번	부서	번호	위치	형식	비고
1	홍은	****	*************	지상식	양호
2		****	*********	지하식	출수불량
3		****	*********** (환희사삼거리~환희사/중간지점)	지하식	출수불량
4		****	*********	지하식	출수불량
5		****	********	지하식	양호
6		****	********	지하식	양호
7		****	*************	지하식	양호

붙임 소방용수시설 현장 확인 결과(홍은) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
소방위	이효근		진압2대장	임준택		119안전센터장	01/23
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-266	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-698-5549	/전송	02-2187-8357	/	21568@seoul.go.kr	/	부분공개(6)