문서번호	기전과-943
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	01/30
			심형보
협 조

2024년 설날 대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

『2024년 설날 대비』

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2024. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2024년 설날 대비』

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2024년 설날 대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□ 2024년 설날대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-456, 2024. 1. 15.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : ********************

※ 설 연휴 : 2024. 2. 9. ~ 2. 12. / 설날 : 2. 10.

□ 점검대상 : 도로기전시설물 ****(사업소 관리시설물 *****)

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	복개 구조물	비 고
******	****	******	*****	****	******	****

※ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,564개 기전시설물

□ 점 검 자 : ***

ㅇ 기전과장 외 ***

□ 점검방법 : 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조 자체 점검

□ 점검내용

ㅇ 도로조명(가로등, 터널등, 경관조명) 부분 고장 및 보수상태 점검

ㅇ 배수펌프, 비상발전기 정상 가동상태 점검

ㅇ 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태, 단자 접속 불량 확인 등

Ⅲ		점검 및 조치결과

□ 점검결과

ㅇ 지적사항 : ****

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	터 널	지하 차도	복개 구조물	비 고
적출건	*	*	*	*	*	*	*
조치	*	*	*	*	*	*	*
미조치	*	*	*	*	*	*	*

ㅇ 조치내용

연번	구 분	시설명	지적사항	조치결과
1	**	****	*********	********
2	****	**** *******	***********	**********
3	****	******	******	*********
4	****	******	*******	*********

ㅇ 점검사진

금호터널 LED램프 교체	군자지하차도 발전기 점검

□ 향후계획

ㅇ 취약시기별 지속적인 점검을 통한, 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅲ		행정사항

□ 안전점검 시행결과 제출(→도로시설과) : **************

ㅇ 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 설날대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 안전점검 보고서 1부.

4. 기전시설물 안전 점검표 1부.  끝.