문서번호	행정지원과-2825
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
박순덕	백종준	02/19
		이재남

'24년도 먹는물 환경측정기기 정도검사 계획

2024.02.

북 부 수 도 사 업 소

(행 정 지 원 과)

2024년도

먹는물 환경측정기기 정도검사 추진계획

수질 안전성 감시와 공급과정에서의 수질을 24시간 감시하는 Seoul Water-Now의수질자동측정기 측정데이타에 대한 정확성 및 정밀도 검증을 시행하여 측정자료의 신뢰성을 확보하기 위한 정도검사를 실시하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사) 및 같은법시행령 제7조 제2항

○ 환경측정기기 성능시험․정도검사등에 관한 법률 시행규칙 제30조제1항 [별표13]

Ⅱ		정도검사 대상

○ 행정목적용 : 행정목적(정수처리기준 등)에 사용하는 측정기기

○ 외부공개용 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로

사용하는 측정기

- 검사대상 : 10개소(붙임)

- 검사항목 : 탁도, 잔류염소

※ 총 51개소중 10개소(공릉배수지 등)는 2024년 검사대상임

※ 제외대상 : 배수지 유입부 2개소(월계배수지, 공릉배수지 유입부)

Ⅲ		정도검사 실시

○ 검사신청 : 2024. 2.20.(화)

○ ***********************************

○ 검사대행업체 : 한국산업기술시험원 (서울시 구로디지털 8길7 환경기기센타)

○ 검사주기 : 측정기기를 취득한 날로부터 2년이 경과한 날이 속하는 달, 이후

2년 같은 달에 검사

Ⅳ		정도검사 소요예산

○ 예산과목 : 안전하고안정적인아리수공급, 스마트물관리체계구축, 수질자동                 감시시스템유지관리, 일반운영비, 지급수수료(일반관리비)

○ ****************************

***************************************

*************************************

붙임  1) 정도검사 대상  1부.

2) 정도검사 신청서  1부.  끝.