아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 상반기 공기충전기 공기품질 검사 결과 알림

1. 본부 안전지원과 - 1438(2024.1.18)호 『2024년 상반기 공기충전기 공기품질검사 계획(안내)』과 관련입니다.

2. 광진소방서 2024년 상반기 공기충전기 공기품질 검사 결과를 다음과 같이 알려드리니 공기충전기 관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상: **************************

나. 검사결과:***

대상	검사결과							비고
	산소 (%)	이산화탄소 (ppm)	일산화탄소 (ppm)	수분 (㎎/㎥)	오일 미스트 (㎎/㎥)	총탄화수소 (ppm)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)
현장 대응단	****	*****	***	*	****	***	*****	**
중곡119안전센터	****	*****	***	*	****	***	**	**

다. 상반기 공기충전기 안전밸브 성능검사 및 소모품(오일필터 등) 교환이 24.02.23.(금)에 있을 예정이니 해당부서(현장대응단, 중곡)에서는 검수(사진촬영 등) 확인해주시기 바랍니다.

붙임 의뢰시험성적서 2부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 중곡119안전센터장
소방장	노홍민		장비회계팀장	박종태		소방행정과장	02/20
조성만
협조자
시행	소방행정과-1731	(	2024. 2. 20.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6629	/전송	02-6981-6606	/	bluenote007@seoul.go.kr	/	부분공개(7)