아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 정비 계획 수정보고(신월)

1. 재난관리과-1189(2024.02.21)호「24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사      정비 계획 알림」와 관련입니다.

2. 신월119안전센터 2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치에 대한 일제 조사 정비 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기     간: 2024. 3. 1.(금) ~ 3. 31.(일)

나. 점검대상: 총 569개소

○ 소방용수시설 561개소(공설 소화전 560개소, 저수조 1개소)

○ 비상소화장치 10개소

다. 점검방법

○ 비번근무자가 도보로 초과근무 시간내 용수조사,(09:00~13:00)

(대체 근무자 지정 안함)

○ 중점 사항

- 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

(소방웹하드 – 재난관리과 – 용수(일제수리)폴더 교육동영상 활용)

- 시설물 정상작동 여부 및 소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

- 공공데이터 표준 제공을 위한 세부현황 작성 및 현행화

- 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주정차 금지 홍보(단속) 병행

- 복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

라. 조사일정 : [붙임1](수정내용:1팀3월20일에서 3월29일수정) 참조

3. 행정사항

가. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악

나. 보온,도색 대상 파악

다. 표지판유무,적색노면표시,반사판유무,출수사진 파악

라. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주시고, 고장 소방용수시설    발견 시 보고 바랍니다.

붙임  1. 24년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부수정(신월

).  끝.

	신월119안전센터장
소방위	유명상		진압1대장	김남산		119안전센터장	03/14
봉하국
협조자
시행	신월119안전센터-910	(	2024. 3. 14.	)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195, 고척119안전센터 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-6981-6378	/전송	02-2187-8286	/	msyou119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)