	강 동 소 방 서
수신자	서울강동경찰서장(범죄예방대응과장)
(경유)
제 목	총포·화약류 취급시설 안전관리 정기점검 결과 회신(강동소방서)

1. 관련근거

가. 총포·도검·화약류 등의 안전관리 관한 법률 40조

나. 강동경찰서 범죄예방대응과-1291(2024. 3. 5.)호 "총포·화학류 취급시설 정기 점검(1분기) 협조 요청"

2. 총포·화약류 취급시설에 대한 안전관리 정기점검 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 점검기간 : 2024. 3. 6.(금) ~ 3. 14.(목)

나. 점검인원 : 화재안전조사 2개조 4명

다. 점검대상(2개소)

****************************

****************************

라. 점검사항

- 주변 인화 물질 방치 여부, 화재경보 및 소화시설(기구) 설치·작동 상태,

전기배선, 콘센트, 누전차단기 및 가스 누출 등 전기·가스시설의 안전 여부 등

붙임   1. 총포, 화약류 취급업소 현황 1부.

2. 대상시설별 점검 결과***** 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
소방장	서용덕		검사지도팀장	代이훈식		예방과장	전결 03/15
오승민
협조자
시행	예방과-4148	(	2024. 3. 15.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7681	/전송	02-2187-8252	/	yondoku07@seoul.go.kr	/	부분공개(6)