2024년 구급소모품 관리대장

(AED 패치/기계식가슴압박장치 압박컵)

문서번호	성수119안전센터-956
결재일자	2024. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

결재

소방교

소방교

최자용

대결 03/16

김종재

협조

소    속 : 성동소방서

부 서 명 : 성수119안전센터

일련번호		1							규 격		필립스 MRX(성인)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	24.1.1.				3	24.07.31.(3)			***	***		전년도(2023년) 이월
2	24.1.21				3	24.07.31.(3)	********* ***		***	***		DOA 패치사용
3	24.1.24		1		2	24.07.31.(2)	********* ***		***	***
4	24.3.16				2	24.07.31.(2)	********* ***		***	*****		DOA 예비패치 사용

일련번호		2							규 격		LUCAS
물 품 명		기계식가슴압박장치 압박컵					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	24.1.1.				35				***	***		전년도(2023년) 이월
2	24.1.1.		1		34		********* 심정지		***	***
3	24.1.13.		1		33		********* 심정지		***	****
4	24.01.31.		1		32		********* 심정지		***	****