아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	아파트 비상방송설비 자동음원 개선 계획 알림

1. 관련문서

가. 예방과-2548(2024.2.28.)호 "2024년 화재취약대상 집중 소방안전관리 계획 알림"

나. 市예방과-7221(2024.3.21.호 "아파트 비상방송설비 자동음원 개선 계획 알림"

2. 개선된 아파트 화재대피 행동요령에 맞춰 각 아파트에 설치된 비상방송설비 자동음원에 대한 개선계획을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 관내 아파트에 비상방송설비 자동음원 교체 안내(권고)

1) 대  상 : 아파트 237개소

2) 방  법 : 4월 중 안내문 발송(우편, 문자, FAX 등)

3) 내  용 : 변경내용 안내 ․ 음원교체 권고, 음원파일 제공(소방서 홈페이지 업로드)

나. 이행여부 확인 및 미교체 대상 지속 독려

1) 이행여부 확인방법 : 자체점검 및 공사감리결과 접수 시 음원교체 이행여부 확인

- 서류접수 시 "안내방송 교체 확인서(붙임1)" 후 미교체 시 교체토록 안내

2) 음원 미교체 아파트는 교체토록 지속 권고(현장방문 컨설팅 등 병행 추진)

3. 공동주택 입주민 피난안전 확보를 위하여 아파트 현장방문, 교육·훈련 및 자체점검 서류접수 시 관련 내용을 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상방송설비 안내방송 교체 확인서 1부.

2. 비상방송설비 음원 교체 추진실적 1부.

3. 비상방송설비 음원교체 방법 등 1부.

4. 비상방송설비 설치된 아파트 현황 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 신정119안전센터장, 목동119안전센터장, 신월119안전센터장, 신트리119안전센터장
소방장	안유림		예방팀장	박종해		예방과장	03/26
윤진욱
협조자
시행	예방과-3673	(	2024. 3. 26.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8671	/전송	02-2187-8322	/	guro46@seoul.go.kr	/	부분공개(7)