아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공기호흡기 작동불량 면체 점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 안전지원과-4202(2024.2.21.)호 「공기호흡기 면체 작동불량 관련 사례 전파 및 자체 점검 계획(알림)」

나. 소방행정과-1971(2024.2.27.)호 「73.(광진)공기호흡기 면체 작동불량 자체점검 결과 제출」

2. 우리서 작동불량 면체에 대한 생산업체 점검 결과를 다음과 같이 알려드리니 교대점검 시 공기호흡기 면체에 대한 철저한 점검 및 관리를 해 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2024 . 03. ***************

나. 대상 및 수량 : *************

다. 점검업체 : ***********

라. 점검결과 : **********************************

부서	모델명	점검 사진			비고
**********	*******				******* *********
*********	*******

3. 면체 관리 주의사항

가. 면체 세척 시 각각의 밸브, 양압조정기 등을 물 속에 담그지 않기

→ 습기나 물이 부품 내에 있을 경우 장비 사용 중 오작동 유발

→ 특히, 동절기 세척 시 양압조정기 내 잔존 수분의 결빙으로 인해 오작동 가능성 높음

나. 면체 세척 시 반드시 양압조정기 분리 후 세척 → 양압조정기 부드러운 천으로 이물질만 제거

붙임 점검 대상 면체 목록 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 능동119안전센터장
소방장	노홍민		장비회계팀장	박종태		소방행정과장	03/27
조성만
협조자
시행	소방행정과-2943	(	2024. 3. 27.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6629	/전송	02-6981-6606	/	bluenote007@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)