아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설 등 일제조사·정비 계획 변경보고

1. 재난관리과-1367(2024.2.29)호『2024년 상반기(해빙기) 소방용수시설.정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리센터 소방용수시설 등에 대한 해빙기 대비 소방용수시설   등 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 수립하여 조사에 철저를 기하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2024. 4. 1(월)~2024. 4. 9(화)/조사횟수 6회(09:00~13:00)

나. 조사대상 : 총 333개소(소화전 315, 비상소화장치 16개, 저수조 1개, 급수탑 1개)

다. 조사인원 : 6개조 총18명

라. 조사방법

1) 소방용수시설 전반(비상소화장치 포함)

※비번 근무자(초과근무) 일제조사 실시(09:00~13:00)

마. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990. 1. 1. 이전)조사 후 교체 이설대상 개선설치일 입력 철저

3) 필수] 소방용수시설 주변 주·정차 단속(부서별 3건:성과평가 사항)[붙임3]

4) 소방용수시설 도색 ·보온 대상 수요조사 병행

※최근 2년이내 도색·보온 실시대상 제외

5) 2024년 상반기 비상소화장치 주민합동훈련 및 사용방법 교육 병행

※ 119행정정보시스템 훈련결과 입력 철저

바. 세부계획:〔붙임1〕참조

3. 행정사항

가. 결과보고: 2024. 4. 22.(월)까지

나. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)

※ 소방웹하드(마포–재난관리과-대응총괄-소방용수-소화전 안전점검)

다. 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 등 현행화 철저

붙임  1. 2024년 동절기 소방용수시설 일제조사 일정표 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

3. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

5. 2024년 도색·보온 대상 수용조사 결과 1부

6. 119행정정보시스템 소방용수시설 현행화 방법 1부.  끝.

	염리119안전센터장
소방위	이경준		진압2대장	박관식		119안전센터장	03/29
유대영
협조자
시행	염리119안전센터-926	(	2024. 3. 29.	)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27, 염리119안전센터 (염리동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-3143-2119	/전송	02-2187-8266	/	hukpugai@seoul.go.kr	/	부분공개(7)