문서번호	시설보수과-3267
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤정석		04/03
		代박도원
협조
	주무관		김완태

탈수A동 ACB 교체 계획

2024. 4.

중랑물재생센터

시설보수과

탈수A동 ACB 교체 계획

탈수A동 ACB 점검 결과 통전 및 절연 상태가 불량하여 사고 가능성이 높으므로 ACB를 교체하고자 함.

1	개요

**********************

*******************************

○ 점검내용

***********************************************

***************************************************

***************************

열화상 측정 결과	육안 점검 결과

2	추진계획

***********************

***********************************

************************

******************************************

- 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수(자본), 전시설비 안전진단 및                   시설개선, 처리장비, 시설비및부대비, 시설비(하수처리 전기설비 공사)

○ 결제방법 : 채주의 청구에 따른 계좌 입금(소액)

- 관련규정 : 소규모 지출건 처리방법 활용

3	추진일정

□ 2024. 4.  발주

□ 2024. 4.  검수 및 지출

붙임 1. 견적서 및 타견적서 1부.  끝.