아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	한양수자인사가정파크 아파트관리소장
(경유)
제목	단지 내 소방자동차 진출입로 확보를 위한 협조 요청

1. 소방행정업무에 협조하여 주시는 귀 아파트 단지에 감사드립니다.

2. 한양수자인 사가정파크 아파트 단지 내 소방자동차 진출입로 확보를 위한 현장점검

결과 다음과 같이 협조를 요청합니다.

가. 협조사항

1) 101동 및 108동 뒤편 공공보행통로 출입구 접이식 철재 울타리 상시 개방

2) 단지 내 볼라드를 잠금 장치 없는 상태로 관리 (고정 공작물 금지 및 제거)

3) 화재 등 유사시 대비 공공보행통로상 공작물 주변 상주인원 편성 , 비상연락체계,

초기 대응체계 구축

4) 고정 공작물 및 잠금장치 설치시 관련법령에 의거 적의조치 예정.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
소방사	경규호		대응총괄팀장	조영래		재난관리과장	04/04
정형철
협조자
시행	재난관리과-2085	(	2024. 4. 4.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-432-0119	/	kkh1119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)