아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'24년 4월 보이는 소화기 점검 및 일상정비 자체 운영계획

1. 예방과-4280(2024.4.8.)호 "'24년 4월 보이는 소화기 점검 및 일상정비 관리대장 제출 요청"와 관련입니다.

2. 시민서포터즈의 보이는 소화기 3월 점검 결과 정비가 필요한 대상이 발생하여 다음과 같이 정비 계획을 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 정비대상: 7개소(붙임 참조)

나. 점검방법

소화기	소화기 사용, 망실, 압력불량 → 소화기 교체
스티커	스티커 미부착 대상 → 소화기함 정면에 부착
함 파손	사용이 불가능한 대상 → 일상정비 관리대장에 기재 후 함 교체 추진
지도에 없거나 현장에 없는 경우	현장 확인하여 없는 경우 → 망실, 철거 관리대장 기재 후 지도에서 삭제
	현장에 있고 지도에 없는 경우 → 관리번호 부여하여 관리대장 기재 후 지도에 등록

○ 현장확인 사진 필히 첨부(조치 전/ 조치 후)

○ QR스티커 필요시 예방과에 방문하여 수령

○ 즉시 조치가 필요한 경우 예방과(514)로 유선 연락

3. 행정사항

○ 4월 중 보이는 소화기 일상정비 내역(순찰, 민원, 의용소방대, 시민서포터즈 등 모두 포함)을 붙임2 보이는 소화기 일상정비 관리대장에 작성하여 2024.5.1.(수)까지 예방과 제출

붙임  1. 3월 시민서포터즈 점검 정비대상 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 일상정비 관리대장(서식) 1부.  끝.

수신자	현장대응단장, 신정119안전센터장, 신월119안전센터장, 신트리119안전센터장, 목동119안전센터장
소방위	김성호		진압3대장	이시행		119안전센터장	04/09
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1238	(	2024. 4. 9.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동), 양천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8651	/전송	02-2187-8321	/	ksho95@seoul.go.kr	/	부분공개(5)