아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	[긴급]소방용수시설 보수 의뢰 (지상식 소화전 3359호)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리 중인 지상식 소화전 긴급 보수를 다음과 같이 의뢰하니, 조속히 처리하여 주시고, 보수 조치 후 공문 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 지상식 소화전 3359호

나. 장  소 : 중랑구 면목로 400 CU편의점 옆

다. 내  용 : 소화전 하단부 지면 균열로 인해 생긴 단차로 보행자 안전사고 발생 우려

라. 의뢰내용 : 소화전 하단부 지면 균열 보수 및 단차 제거

붙 임 : 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
소방사	경규호		대응총괄팀장	代강휘석		재난관리과장	04/11
代강휘석
협조자
시행	재난관리과-2210	(	2024. 4. 11.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-432-0119	/	kkh1119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)