문서번호	보존과학과-735
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	임주희	박현욱		04/12
				최병구
협 조
	시설과장		윤희태
	전시과장		박상빈
	유물관리과장		홍승주

`24년 3차 소장유물 보존환경 정기점검 보고

2024. 04.

서울역사박물관

(보존과학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

‵24년 3차 보존환경 정기점검 보고

학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 보존과학과장 : 임주희☎0173 담당 : 신장하☎0265

박물관 소장유물의 정기적 보존환경점검을 통해 각 재질별 보존환경 유지기준에 적합한 최적의 환경을 유지하여 손상예방 및 수명연장에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

ㅇ 대    상: 상설·기획·기증유물전시실, 1·2·3·4·임시수장고·은평수장고

※ 분관은 각 시설별로 모니터링 실시하고 데이터 공유 및 이상 발생 시 현장 점검 실시

ㅇ 추진근거:『서울역사박물관 박물관자료 수집 및 관리 조례 시행규칙 (‘21.4.6.)』                                 제4장 제13조(자료의 관리 등) 2항 및 3항

ㅇ 기    간: 2024. 2. 1.∼24. 2. 29.

ㅇ 측정사항: 온·습도, 공기산도, 조도, 유해생물관리(IPM), 감압훈증고 운영

ㅇ 측정기기

- 온·습도 모니터링: Testo 177-H1, Oneset HOBO MX1101-01

- 조명 (빛) 관리: CL-200A Konica Minolta

- 생물학적 피해예방: IPM(Integrated Pest Management), 일반‧훈증소독, 감압훈증고 운영

- 공기산도 측정: 환경모니터(지시약)

- 소장유물에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 환경 및 오염인자가 존재할        경우, 관련부서와 협업을 통해 피해 최소화 및 제거

ㅇ 측정주기

측정장소 및 측정인자	온습도		조명(빛)	생물학적 피해예방			공기질
	전시실	수장고	조도	IPM	일반소독 (전시실/ 수장고)	감압훈증고운영	포름알데히드	공기산도
측정/실시 주기	수시 ※분관 별도 모니터링		전시개최· 유물 교체 등 필요시	월1회 (3~12월)	연2회 ※IPM 결과 필요시	수시/ 요청	기획·특별전 등 개막시 ※본분관 전체	분기
보고주기	정기보고		정기보고	정기보고			정기보고

Ⅱ		온습도 모니터링

내용 / 시설명	제1 수장고	제2 수장고	제3 수장고	제4 수장고	임시 수장고	은평수장고		전시실
						1수장고	2수장고
수장품 재질	가등록유물	금속 등 복합재질	회화,병풍	지류	신수품 임시보관	목가구	도토류	서화․토도 금속․목제 등
온도(℃)	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20~24±2
습도(％RH)	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	55±5	55±5	15~55±5
조도(lx)	≤150	≤150	≤150	≤50	≤150	≤150	≤150	≤450
공기산도	중성	중성	중성	중성	중성	중성	중성	중성

□ 서울역사박물관 보존환경기준

*「서울역사박물관 본·분관 전시수장자료 보존환경기준 재설정 계획」보존과학과-353(2020.3.4.)

**************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********

*************************************************************************************

**********

************************************************************************************

**********

**************************************************************************************

**********

************************************************************************************

**********

************************************************************************************

***********

*************************************************************************************

***********

************************************************************************************

*************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************

***********************************************

****************************************************

**********

*******************************************************************************************

************

*****************************************************************************************

***********************************************

*****************************************************************************************

****************************************************

******************************************************************************************

****************

************

**********************

***************************************

*********************

*********************

**********************

********

**********************************************

********

***************************************************************

*****************************************

*****************************************

**************

**************************************************************************************************************************************

***********************************************

***************************************

****************

********************************

********************************************

************************************************************

****************************************

*********************************************

**************************************************************************************

******************************