아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	보이는소화기 시민서포터즈 점검결과 불량사항 정비요청(3월)

1. 관련근거

가. 예방과-2274(2023.3.15.)호「2023년 보이는 소화기 설치·유지관리 계획」

나. 본부 예방과-3404(2024.4.2.)호「지역주민 참여 보이는 소화기 점검실적 결과알림(24년 3월)」

2. 보이는 소화기 시민서포터즈(봉사활동) 점검 결과 정비대상이 있어 다음과 같이 추진하고자 하니, 현장대응단 및 각 안전센터에서는 대상을 확인하시고 정비 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

************************************

*************************

****	*****	***	**	**	***	**
****	**	**	*	*	**	**

다. 주요 지적사항: 소화기함 파손·오염, 소화기 압력 불량·분실, 설치위치에 없음

라. 추진사항

ㅇ 지적사항 등 현장확인 후 정비

- 테이프 등으로 사용하여 정비할 경우 최대한 미관을 헤치지 않도록 주의

ㅇ 정비 불필요 대상 등인 경우 제출서식에 상세내용 기재(현장사진 필수 첨부)

- 멸실대상 확인 철저(주소지 인근지역 확인 철저)

ㅇ 소화기 및 소화기함 등 정비물품이 부족한 경우 예방팀으로 연락

ㅇ 보이는소화기 유지관리 일상정비 관리대장(붙임파일) 대상구분 및 유지관리 조치         실적 내역 필수 작성(셀 붉은색 표시)

**********************************************

붙 임  보이는소화기 유지관리 일상 정비 관리대장(3월) 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	현장대응단장, 이태원119안전센터장, 후암119안전센터장, 이촌119안전센터장, 서빙고119안전센터장
소방장	박진영		예방팀장	신동은		예방과장	04/15
서상식
협조자
시행	예방과-3863	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 한강대로 167, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1474	/전송	02-2187-8172	/	fireopal@seoul.go.kr	/	부분공개(5)