아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	119특수구조단
수신	행정지원과장
(경유)
제목	[뚝섬] 상수도 지중매설배관(누수) 수리 조치완료 보고서

장비명(건명)	청사상수도 공급시설(지중매설)	관리부서	119특수구조단 뚝섬수난구조대
고 장 일 시	2024. 4. 8.(월) 14:00경	장 소	뚝섬수난청사 부근(한강둔치)
조 치 사 항	관할 상수도사업부서와 뚝섬한강공원 시설담당자 입회, 확인한 바 한강둔치에 매설된 뚝섬수난 전용상수배관(PVC)의 누수발생건을 미래한강사업본부 시설관리과에서 긴급 용역으로 누수복구 조치한후 현재 추가설치된 차단용밸브 개방하여 정상적으로 사용 가능한 상태임.
담당자 의견	미래한강사업본부 시설과에서 상기 상수도배관의 사용관리주체(뚝섬수난)를 확인불가한 상태에서 누수구간을 긴급복구하여 용역비용 정산(대금지급) 요청 예정임.
그 밖의 사항	첨부- 누수위치 및 복구완료 사진(차단용밸브 1개, 점검구 1개 신설)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없음
2024년 4월 11일
담당자 계급/성명 : 소방교/서지원

뚝섬청사 상수도 지중매설 위치 및 복구완료(사진)

	수 난 구 조 대 장
소방교	서지원		3팀장	박기석		지대장	배재철		수난구조대장	04/15
원용기
협조자	소방장	설연실
시행	수난구조대-1680	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	06905	서울특별시 광진구 강변북로 2160, 뚝섬수난구조대 (자양동)	/	http://fire.seoul.go.kr/air
전화	02-3706-1963	/전송	02-3706-1969	/	sjw4023@seoul.go.kr	/	부분공개(6)