아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 접수민원 결과 보고[보이는소화기 내 소화기 압력미달]

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원**********************에 대한

검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 보이는소화기함의 소화기 압력 미달로 사용불가 한 것으로 판단되어,

기존 소화기는 폐기하고 새로운 소화기로 교체하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서대문소방서 ************☎ 02-6981-5474)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	이미란		예방팀장	이필훈		예방과장	04/15
박경부
협조자
시행	예방과-3823	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	03697	서울특별시 서대문구 연희로 183, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5474	/전송	02-2187-8352	/	2miran@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)