아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	노후 UPS 및 UPS배터리 교체 사업 완료 보고

1. 관련근거

가. 전산통신과-502(2024.2.2.)호「노후 UPS 및 UPS배터리 교체 계획」

나. 전산통신과-627(2024.2.8.)호「물품구매계약 심사요청서(노후 UPS 및 UPS배터리 교체)(수정)」

다. 계약심사과-2513(2024.2.15.)호「"노후 UPS 및 UPS배터리 교체"계약심사 결과 알림」

라. 전산통신과-686(2024.2.15.)호「노후 UPS 및 UPS배터리 교체사업 발주계획」

마. 전산통신과-773(2024.2.22.)호「노후 UPS 및 UPS배터리 교체사업 계약의뢰(수정)」

바. 자원관리과-3551(2024.3.8.)호「노후 UPS 및 UPS배터리 교체사업 계약체결 결과 보고(알림)」

사. 전산통신과-1108(2024.3.18.)호「노후 UPS 및 UPS배터리 교체 계획 알림」

아. 전산통신과-1494(2024.4.11.)호「물품검사(수)조서(노후 UPS 및 UPS배터리 교체)」

2.「노후 UPS 및 UPS배터리 교체」사업이 완료되어 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 사업개요

○ 사 업 명 : 노후 UPS 및 UPS배터리 교체

○ 계약업체 : ******************

○ 계약금액 : ******************************

○ 계약방법 : *******************

○ 예산과목 : *********************

****************

****************************************

나. 계 약 일 : 2024. 3. 8.(금)

다. 납품기한 : 2024. 4. 7.(일)

라. 검사(수) 요청일 : 2024. 4. 4.(목)

마. 검사(수)일 : 2024. 4. 5.(금) ~ 4.9.(화)

바. 감독 및 검사(수)자

○ 검 사 자 : *************************

○ 감독공무원 : *******

아. 검사방법 : 규격서에 의한 제품규격, 납품수량 및 작동상태 확인

자. 검사(수)결과 : 이상없음

붙임  1. 물품검사(수)조서(노후 UPS 및 UPS배터리 교체) 1부.

2. 납품완료계 1부.  끝.

소방사	이동복		전산운영팀장	손명은		전산통신과장	이은주		서울종합방재센터소장	04/17
김윤섭
협조자
시행	전산통신과-1586	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6, 서울종합방재센터 전산통신과 (예장동)	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-726-2252	/전송	02-726-2626	/	invinci8@seoul.go.kr	/	부분공개(5)