특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고(2024-50)

부분공개(6,7)	결재	재난조사	현장대응단장
현장대응단-2051		심민영	전결 04/17
			한종승

대상명		***				점유자	***				소방안전관리자				***
위치	*************************										위험물안전 관리자				-
건물구조	************************										전화번호				*************
조 사 내 용								결 과								조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								**********
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								****************** ***********************
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								**********
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								**********
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								**********
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								*********************************
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ○ *****************************************에서 거주자가 집을 비운사이 기르던 고양이가 주방의 터치 방식 전기레인지를 작동시켜 전기레인지 상부에 올려놓은 세제통 등 가연물이 착화발화된 화재로 주방 후드 및 천장 일부 소실 되었으나 스프링클러 작동되어 자체진화된 화재로(내부 고양이 3마리 구조), ○ 화재조사 당시 소방시설(소화,경보설비)이 정상작동 확인되어 추가적인 2차 조사의 필요성이 없다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :														소방령 한종승
				◎ 조사일시 : 2024. 4. 17.
				◎ 조 사 자 :					소방교			정재영