아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(목동) 2024년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2561(2024.4.17.)호 "2024년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수계획 알림"

나. 목동119안전센터-1330(2024.4.19.)호 "2024년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 자체 검수계획"

2. 2024년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 준공에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 총 53개소(도색 50, 보온 3개소)

나. 검수기간 : 2024. 4. 19.(수) ~ 2024. 4. 21.(일)

다. 검수결과

1) 양  호 : 47개소

2) 불  량 : 3개소(350038 / 350052 / 390010)

라. 검수 완료 후 119행정정보시스템 내 보온 도색 작업일(검수일로 기입), 촬영된 사진으로 수정 완료 함

붙 임 : 도색 및 보온 검수결과(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	박희석		진압1대장	김은회		119안전센터장	04/22
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1345	(	2024. 4. 22.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개