아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	이주학 귀하 ( 04427 서울특별시 용산구 이촌로 196 이촌횟집 )
(경유)
제목	출동사실 확인 요청에 따른 결과 회신

1. 민원인 이주학 전화(2024.04.24.(수). 09:13)-“*****************"

2024년 2월 18일 21시59분경 출동사실 확인 요청”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장출동 사실 확인요청에 의거 다음과 같이 출동사실을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 출동일시 : 2024.02.18.(일) 21:59분경

나. 발생장소 : ************************

다. 출 동 대 : 용산소방서 지휘차, 후암펌프차, 서빙고펌프차 등 14대.

라. 신고내용 : **** 지번 앞 전기스파크가 튀면서 에어컨 실외기에서 연기가 난다는 119 신고 건.

마. 조치사항 : 이촌횟집 지붕 위로 연결된 전선에서 발생되는 스파크에 인근 실외기 및 가연물에 연소 확대가 될 수 있는 상황으로, 분전반 차단기 차단 조치 및 현장 안전조치 실시함.  끝.

	용 산 소 방 서 장
재난조사팀장	유해진		현장대응단장	전결 04/24
김태원
협조자
시행	현장대응단-1811	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-5117	/	tehene@seoul.go.kr	/	부분공개(6)