문서번호	기전과-5023
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
신지수		채충일	04/26
			조현석
협 조
	주무관			代유상연
	주무관			이래운
	주무관			성지창

동작지하차도 침수대응 훈련 계획

2024. 4.

남부도로사업소

(기 전 과)

동작지하차도 침수대응 훈련 계획

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :신지수☎5435

여름철 집중호우시 침수 예상 지하차도에 대하여 신속한 대응조치로 재난대응 능력 향상을 위한 침수 대비 훈련을 실시하고자 함.

1		추 진 배 경

□「기전과-817(2024. 1. 19.)호」: 2024년 도로기전시설물 유지관리 계획

○ 침수 대비 실전 위주의 훈련을 통한 유기적인 대응 체계 구축

2		훈 련 개 요

□ 동작지하차도 시설 현황

○ 현    황 : 연장 350m, 폭 11.5m, 높이 4.5m, 3차선

○ 설    비 : 집수정 378㎥, 수중펌프 30HP×3대, 엔진양수기 53HP×1대

□ 훈련 개요

○ 훈련목적 : 지하차도 침수상황 발생 시 침수대응 훈련

○ 훈련일시 : 2024. 4. 30.(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 동작지하차도(동작구 동작동 180-5)

○ 훈련대상 : 총 11명(기전과장, 사무실 4명, 현장근무자 5명, 운전원 1명)

○ 참여기관 : 남부도로사업소, 동작경찰서, 교통방송(사전안내) 등 3개 기관

○ 훈련내용

- 침수상황을 가정, 지하차도 상부에 기 설치된 엔진양수기(53HP) 가동 훈련

- 포켓댐, 진입차단설비, 전광판 등 비상대응 체계 훈련

- 교통 통제(경찰 협조) 및 유관기관 연락 체계 점검

교통 통제(경찰 협조)	포켓댐 설치	엔진양수기 가동	다목적트럭(물차) 운영

침수대응 훈련 (14:00 ~ 15:00)
~ 14:00	교통통제	□ 경찰(동작경찰서) 협조하에 전차선 차량 통제 ※ 훈련안내 플래카드 계청 및 전광판 훈련중 표시
14:00 ~ 14:05 (5분)	침수대응장비 운영	□ 침수상황을 가정하여, 포켓댐 설치 및 진입차단설비 작동 □ 포켓댐 철거 및 전차선 차량 통제 해제(3차선만 차량 통제)
14:05 ~ 14:40 (약 35분)	엔진양수기 가동	□ 차량 통제 상태에서 엔진양수기 가동(물탱크 적재차량 활용) □ 엔진양수기 토출호스 정상 양수 여부 확인
14:40 ~ 15:00 (20분)	현장정리 및 훈련종료	□ 훈련 완료 후 현장정리 □ 차량 통행 재개 후 훈련 강평

○ 훈련 전개도

○ 23년도 훈련사진

3		향 후 계 획

`

○ '24. 04. 26. : 유관부서 협조 공문 시행(동작경찰서)

○ '24. 05. 01. : 훈련 실시 완료 보고.

붙임  차량통제 및 침수대응시설 설치위치 1부.  끝.