문서번호	계량기검정과-657
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
이준한		04/26
		김광찬
협 조
	주무관		김정천

가스미터 재검정 결과 보고

(2024. 04. 25.)

2024. 04. 25.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

가스미터 재검정 결과 보고
신 청 자	접수번호		6*******52						접수일자		2024. 04. 25.
	상 호		**********						*****		*****
	검사장소		************************
기준기 번 호	재검정 기준					샘플링방식 : KS Q ISO2859-1의부표1 및 부표2-A 보통검사1회
						구조검사 조건						허용오차 및 검사 조건
531703 537306 545749 548481	가스미터 기술기준 (산업통상부고시 제2019-33호)					특별검사수준 (S-2), 합격품질수준(AQL) 4%						․Qmax, 0.2Qmax : ±1.5% 통상검사수준Ⅱ,합격품질수준 0.65% ․Qmin : ±3% 통상검사수준Ⅰ,합격품질수준 1.5%
계량기명	규격 (㎥/h)	신청 수량 (개)		오차 및 구조검사 기준								검사결과		비고 (불합격내역)
				검사항목			시료수	합 격 판정수 (Ac)		불합격판정수 (Re)		합격	불 합격
****	**** *****	***		**			*	*		*		*	*	********** ************ ******** ******* ****** *****************
				**	************		**	*		*		**	*
					****		**	*		*		**	*
****	**** *****	*****		**			**	*		*		**	*
				**	************		***	*		*		***	*
					****		**	*		*		**	*
				****
******		*****										***	*
위와 같이 가스미터기 재검정 결과를 보고합니다. 2024. 04. 25. *******************

붙임 01. 검사성적서(2024-04-25) 1부.

02. 검정기록지(2024-04-25) 1부.

03. 기물번호(2024-04-25) 1부. 끝.