아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	도색 불량 소화전 도색 완료에 따른 검수 결과 보고(신월)

1. 재난관리과-2761(2024.4.26.)호 "도색 불량 소화전 도색 완료에 따른 검수 재요청" 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 신월119안전센터 관할 소방용수시설 불량 도색 1개소가 재도색 완료되어 현지 확인후 검수 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 재검수 대상 : 총 1개소(지하식 소화전)

관할센터	검수대상
신 월	290105(지하식)

나. 검 수 기 간 : 2024. 4. 26(금)

다. 검 수 방 법 : 펌프차 활용 현지확인 검수완료.

붙임  불량 재도색 검수대상 1개소 검수양식 1부.  끝.

	신월119안전센터장
소방위	정운		진압3대장	최종찬		119안전센터장	04/26
봉하국
협조자
시행	신월119안전센터-1480	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448, 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-6981-8790	/전송	02-2187-8327	/	theosoph@seoul.go.kr	/	부분공개(6)