문서번호	보수과-531
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	구의아리수정수센터소장
박광수		박심근	02/26 오세영
협 조
	운영과장			이태일
	행정관리팀장			김기상
	주무관			김달회

2014년 해빙기 대비 및

재난취약시설물 취·정수장 안전 점검계획

2014. 2.

구의아리수정수센터

(보수과)

『2014년 해빙기 대비』

취·정수장 시설물 안전점검 계획

겨울철 한파에 의한 시설물 및 지반동결과 해빙기 융해현상이 반복되면서 지반 이완 및 붕괴 등 안전사고의 우려가 높아 해빙기 안전점검을 실시하여 안전사고에 대비하고자 함.

□ 추진근거

❍ 감사과-1534(‘14.02.20)

- 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림

❍ 생산관리과-1612(‘14.02.21)

- 2014년 해빙기 대비 및 재난취약시설물 취·정수장 안전점검 계획알림

□ 점검개요

❍ 기간 : ‘2014.02.21.(금)~03.11(화)

❍ 대상 : 구의 취·정수장, 재건설 및 고도정수처리공사 현장

❍ 세부점검 일정

- 자체 점검 : ‘14.02.25(화)~03.03(월)

- 생산관리과 및 기술진단과 : ‘14.03.05(수)

- 상수도사업본수 감사과 : ‘14.03.06(목)

❍ 점검방법

- 분야별 점검반 편성표(6개 분야 22명)

- 자체점검반을 편성하여 분야별 합동점검 실시

- 분야별 안전점검표(별첨)에 의거 육안 점검

□ 점검사항

❍ 점검반 편성

구 분	점검반장	점검반원	비고
토목, 건축 시설물 분야	김달회	김수영, 이희점, 박광수
기계설비 분야	이한경	이정원, 강석윤, 이규영, 김덕현
전기설비 분야	이무규	노성제, 허도영, 함승훈
염소설비 분야	윤현진	조평대, 김대용
수질, 배출수 분야	정희중	정미선, 유동구
소방, 방호 분야	김기상	정종범, 김점철

❍ 토목, 건축 시설물 분야

- 주요 구조물(기둥, 슬래브, 벽체)의 균열 등 여부

- 방호 울타리, 옹벽, 축대, 석축 등 균열발생 및 진행여부

- 약품탱크 등 저장 구조물 누수 및 누액 발생 여부

- 절개지, 낙석 위험지구 관리상태

- 도․송수관로, 연결 관로 누수발생 여부

- 각종 밸브실 손상발생 여부

- 공사장 안전관리 및 인접 시설물 손상 여부

❍ 기계설비 분야

- 각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리 여부

- 약품투입기,혼화기,응집기,슬러지수집기 등 설비 가동 상태

- 취수장 이동 스크린 이물질 제거 및 관리 상태

- 침수우려 지역의 배수펌프 설치 및 작동 관리 상태

- 각종 배관 및 밸브 등 관리 상태

❍ 전기설비 분야

- 전선로 접촉 및 누전 등 이상 여부

- 변압기 누유 등 이상 여부

- 수․변전설비 가동 및 관리 상태

- 정전 시 조치 방안 등 매뉴얼 작성 관리 및 비치 여부

- 정전대비 교육, 필수요원 비상출동 태세 등 대응체계 여부

❍ 염소관리 분야

- 가스 용기관리 및 공기호흡기 등 비상용구 관리 상태

- 염소주입 설비 이상 유무

- 중화설비 및 가스 누출 감지기 작동여부

❍ 수질, 배출수 분야

- 수질 악화 대비 대응 체계

- 정수약품 확보 및 보관, 저장상태 적정 여부

- 배출수처리장(탈수기, 농축설비, 이송설비)관리 여부

❍ 소방, 방호 분야

- 화재예방 및 소화설비 점검

- 경계 및 방호 상태

- 기타 유관기관 및 직원 비상연락망 정비, 보고체계 등

□ 점검결과 조치방안

❍ 응급조치 선 시행

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 재난 발생 위험이 높은 경우 접근금지, 사용금지 등 조치

- 발생원인 파악 후 항구적인 복구대책 시행

❍ 중․장기 조치

- 보수․보강이 필요한 경우 대책을 수립하여 보강 시행

- 동일 유형의 결함이 반복되는 시설은 지속작인 관찰 등 특별관리

- 안전진단이 필요한 시설은 전문가 초빙 긴급점검 시행

□ 행정사항

❍ 2014.03.03 : 자체 점검실시

- 본부에 자체 추진계획 수립 및 점검실적 제출 : ´14.03.03(월)까지

❍ 2014.03.05 : 본부(생산관리과, 기술진단과) 합동점검 실시

❍ 2014.03.06 : 본부(감사과) 합동점검 실시

붙임 :  1. 2014년 해빙기 대비 및 재난취약시설물 취·정수장 안전점검 계획 알림 1부.

2. 2014년 해빙기 점검 양식 1부.  끝.