주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업(수경설비)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성동구 금호동4가 1261-3호 등 12개소 (동호로 옥수터널 앞 중앙분리 녹지대)
공사개요	○ 물을 이용한 친수공간 조성사업의 수경설비공사 - 펌프설치, 급수인입공사, 분수노즐 및 조명등 설치 등 수경설비공사
공사기간	2018. 7. ～ 2018. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 195,601천원

◦ 심사금액  : 185,721천원

◦ 절 감 액  :    9,880천원

◦ 절 감 률  :     5.05%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : STS PIPE(3.5T, 150A) 외 39종

- STS PIPE(3.5T, 150A)/m : 51,670원 → 46,563원(감 5,107원)

- STS NIPPLE(20A)/EA : 2,300원 → 2,250원(감 50원)

◦ 일위대가 조정 : 제수변 부설(150A) 외 6개 공종

- 제수변 부설(150A)/개소 : 배관공 0.16→0.13인, 보통인부 0.22→0.06인

- 노즐(샤프)설치 공종 서울형품셈 적용

- 전기제어공사에서 제어용케이블설치 공종을 케이블 규격별로 3개 공종으로 나눔

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음