계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 2호선 잠실역 등 3개역 노후제연설비 개량 소방설비공사

□ 사업개요

위 치	잠실②, 신촌②, 고속터미널③
공사개요	승강장, 대합실 소방공사 1식, 환기실 소방공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 180일(6개월)

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	1,326,827천원
◦ 심사금액:	1,264,010천원
◦ 절 감 액:	62,817천원
◦ 절 감 률:	4.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 중계기수용함 외 5종(조달청단가)

중계기 수용함(1개용): 12,500원/개 → 9,970원/개

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 12개 공종

절연전선(HFIX 1.78㎜) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.01인/m → 0.0081인/m)

13㎜ 이하 앵커볼트 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.054인/개 → 0.036인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음