고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련 계획

<17.6.13. / 대응총괄팀>

2017. 6. 1.(목) 수락산 산불발생과 관련하여 관내 청계산에서

산불대비 고압호스 연장 원거리 송수 숙달을 실시하고자 함.

1		훈 련 개 요

일    시

연 번	팀 별	훈련일시	참 석	비고
1	3팀	2017.6.15.(목) 14:00	서장, 재난관리과장, 대응총괄팀장, 대응계획
2	1팀	2017.6.21.(수) 14:00	자체훈련
3	2팀	2017.6.28.(수) 14:00	자체훈련

장    소 : 청계골(서초구 원지동 소재)

동    원 :  4대(지휘차, 대응단펌프차, 양재펌프차, 양재탱크차)

훈련 중점

❍ 펌프차 고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련

❍ 청계골 약수터 인근 수관 소요량, 소요시간 및  방수압 측정

2		장 비 현 황

호스		보유수량	최대압력	사용압력	무게	관리부서
	65A	20본 * 1본당 30M	6.0MPa	4.0MPa	12Kg	현장 대응단
	40A	25본 * 1본당 30M	6.0MPa	4.0MPa	7Kg
	25A	9본 * 1본당 30M	6.0MPa	4.0MPa	4Kg

3		차 량 부 서