소방용수시설 일제점검 결과 자체수리보고

1. 고장 소방용수시설 현황

연번	용수번호	위치	고장내역	현재내역	비고
1	6351	서초구 서초대로73길 24	소화전뚜껑 파손	수리후 양호함	양호

2. 관련사진

관련사진

현재 상태

지하식 : 6351호

끝.