□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 050076호	강서구 양천로 87 (청기와뼈감자탕 앞 인도)	지상식 소화전 배수불량		사용가	2014.10.10. 소방위 안경훈 소방교 손상훈

조사자  계급 소방위     성명 안경훈

조사자  계급 소방교     성명 손상훈

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.10. 14:00~18:00	지상식(050076호)	강서구 양천로 87 (청기와뼈감자탕 앞 인도)	소방위 안경훈 소방교 손상훈
소방위 안경훈, 소방교 손상훈은 2014년 10월 10일(금요일) 2014년도 일제 소방용수시설 조사 중 공소050076호 지상식 소화전 배수불량(출수 후 방수구까지 물이 고여 빠지지 않음, 사용가능 상태)을 발견하고 현지 확인 복명함.