□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 190015호	강서구 방화대로48길 40 (그린2단지 218동 후면 인도)	지상식 소화전 스핀들 불량(출수불량)		사용불가	2014.10.7. 소방위 안경훈 소방교 손상훈

조사자  계급 소방위     성명 안경훈

조사자  계급 소방교     성명 손상훈

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.7. 14:00~18:00	지상식(190015호)	강서구 방화대로48길 40 (그린2단지 218동 후면 인도)	소방위 안경훈 소방교 손상훈
소방위 안경훈, 소방교 손상훈은 2014년 10월 7일(화요일) 2014년도 일제 소방용수시설 조사 중 공소190015호 지상식 소화전 스핀들 불량(스핀들이 헛돌아 출수불가 및 사용불능 상태)을 발견하고 현지 확인 복명함.