□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 200022호	강서구 양천로47가길 29-0 (우신빌라트 앞 도로)	지하식 소화전 스핀들 불량(출수불량)		사용불가	2014.10.14. 소방장 장계주 소방사 양준석

조사자  계급 소방장     성명 장계주

조사자  계급 소방사     성명 양준석

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.14. 14:00~18:00	지하식(200022호)	강서구 양천로47가길 29-0 (우신빌라트 앞 도로)	소방장 장계주 소방사 양준석
소방장 장계주, 소방사 양준석은 2014년 10월 14일(화요일) 2014년도 일제 소방용수시설 조사 중 공소200022호 지하식 소화전 스핀들 불량(스핀들이 헛돌아 출수불가 및 사용불능 상태)을 발견하고 현지 확인 복명함.