□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 200046호	강서구 강서로 521 (새생명교회 앞)	지상식 소화전 스핀들 불량(출수불량)		사용불가	2014.10.16. 소방장 장계주 소방사 양준석

조사자  계급 소방장     성명 장계주

조사자  계급 소방사     성명 양준석

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.16. 14:00~18:00	지상식(200046호)	강서구 강서로 521 (새생명교회 앞)	소방장 장계주 소방사 양준석
소방장 장계주, 소방사 양준석은 2014년 10월 16일(목요일) 2014년도 일제 소방용수시설 조사 중 공소200046호 지상식 소화전 스핀들 불량(스핀들이 헛돌아 출수불가 및 사용불능 상태)을 발견하고 현지 확인 복명함.