서울특별시 공고 제2018-1950호

공공하수도 사용개시 공고

서울특별시 중랑물재생센터 시설현대화 사업을 완료하고 하수도법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의거 공공하수도 사용 개시를 아래와 같이 공고합니다.

2018년  8월  일

서 울 특 별 시 장

1. 사용개시 일자 : 2018. 8.14.

2. 하수처리구역

가. 처리구역 면적 : 127.06㎢(기존 128.54㎢)

나. 처리구역 : 서울특별시 종로, 중구, 성동, 광진, 동대문, 중랑,

성북, 강북, 도봉, 노원 등 10개구 및 의정부시 일부

3. 공공하수처리시설의 명칭 및 위치

가. 시설의 명칭 : 중랑물재생센터 제1처리장

※ 시설현대화(1차)는 제1처리장, 제1,2처리장은 제2처리장으로 변경         나. 시설의 위치 : 서울특별시 성동구 자동시장3길 64

4. 공공하수도 구분 : 합류식

5. 공공하수처리시설의 설계 유입용량 및 설계 유입수질

시설의 명칭	설계 유입용량 (㎥/일)	설계 유입수질(mg/L)
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균수
중랑물재생센터 제1처리장	250,000	172	85	126	37	4.1	-

※ 1처리장 초기우수처리시설(500,000㎥/일) 설계 유입수질 : BOD 150mg/L, SS 250mg/L

6. 관련 도면 : 게재 생략(열람장소 비치)

7. 열람기간 : 공고일로부터 14일간

8. 열람장소 : 서울특별시 물재생시설과

9. 공고내용에 대하여 문의사항이 있으시면 서울특별시 물재생시설과(☎ 02-2133-3826)로 문의하시기 바랍니다.