공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 인수봉로 LED 가로등 개량공사

2. 공사위치: 인수봉로(솔샘문화정보도서관 ~ 국립 4·19묘지 교차로)

3. 공사개요

- 가로등주 교체 : 181본

- LED 가로등기구 철거·재설치교체 : 144등

- LED 가로등기구 교채설치 : 66등

- 전력케이블 교체 : 19,008m

4. 총공사비: 899,700,620원

- 도 급 비:  371,547,000원

- 관 급 비:  231,674,320원

- 이 전 비:  296,479,300원

5. 공사목적

서울시 LED 조명 보급 활성화 계획에 의거, 기존의 고용량 가로등을 저용량 고효율 LED 조명으로 교체하여 쾌적하고 안전한 도로환경 조성과 온실가스 배출량 저감 및 에너지 절약에 기여.

6. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018. 10. 31까지

7. 안전관리

본 공사시공 중 도급자의 부주의로 인하여 인명 및 재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 배상의무를 진다.

8. 예정공정표

월 공 종	4 월	5 월	6 월	7 월	8월	9월	10월	비고
가로등기구 교 체
가로등주 교 체