		관계행정기관의 장과의 협의결과 및 이에 대한 검토의견서
1
□ 의견회신 협의기관 ■ 서울특별시

□ 서울시 관계부서

구 분	제 시 의 견	검토의견 및 조치계획	반영 여부
도시 계획과	❑ 특별계획구역(V) ∙ 높이계획 변경(15m→17m)은 `19.10 제16차 도시계획위원회 심의(수정가결) 당시 25m 이하로 결정되었음에도 불구하고 15m 이하로 결정고시된 경위를 고려하여 적정성 검토 필요	∙ 관련 사항은 `19.10월 도시계획위원회 심의(25m 이하) 이후에 `19.10월 총괄건축가 자문에 의거 도시경관 훼손 우려에 따라 15m로 높이 제한하였으며, 1회 유찰 후 금번 변경 시 `20.9월 총괄건축가 자문을 통해 합리적이고 창의적인 경관 및 건축계획을 위하여 15m→17m 변경하는 사항으로, 검토결과 적정함	반영
	❑ 산업시설용지(D15) ∙ 차량 진출입구의 위치는 남측 주차장 용지의 진출입구 위치 및 동측으로 연접한 상업용지의 진출입구 위치를 종합적으로 고려하여 대상지 서측 도로변으로 위치조정 가능성 검토 필요	∙ 차량 진출입구 위치 검토결과, 마곡지구 건축물 가로경관 가이드라인 구상도 보행길 계획과 주차수요를 고려한 원안이 적정한 것으로 검토하였으며, 추후 교통영향평가 심의결과를 반영하여 조치하겠음	반영
	❑ 특별계획구역(Ⅴ,Ⅵ) ∙ 허용용도계획 변경은 관계법령 상 입지 불가능한 시설을 제외하기 위한 사항인 점을 고려하여, 향후 마곡 도시개발사업의 적정 관리 측면에서 그 외 실시계획에 대해 관계 법령 부합여부 종합적 검토 필요	∙ 기타 실시계획에 대한 관계 법령 부합여부 종합적으로 검토하였음	반영