아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :학교, 공공기관, 유치원, 공원, 시범설치 음수대

□ 위    치 :

□ 관 리 자 : 소속         직         성명            ☎0000-0000

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량
철거 수량
실제 수량

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 1학년 1반 앞	2007. 10.	(주)우성하이테크	032)679-2121
2	별관3층 3학년 3반 앞	2007. 10.	(주)하이필	031)339-5717	철거 (관리대상 제외)

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2008.9.18	불량	파우셋 파손	정상	- 청소완료 - (주)우성에 조치의뢰(하자기간 내)
2	2008.10.2	양호	이상 없음	냉각장치 고장	(주)하이필에 A/s의뢰
3	2008.10.2	양호	이상 없음	이상 없음
4	2013.2.10				철거(관리대상 제외)