[별표 1]

119구급대의 장비기준(제4조 관련)

□ 기본구급장비(의약품, 소모품 포함)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	비 고
의료장비	기도확보유지	입인두기도기	2세트 이상	소모품	필수장비
		코인두기도기	2세트 이상	소모품
		후두경세트 (겸자, 기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		성문외기도유지기	2세트	소모품
	호흡유지	백밸브마스크(성인용,소아용,영아용)	2세트 이상	2년
		비강캐뉼라(성인용,소아용,영아용)	2세트 이상	소모품
		안면마스크 (성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		자동식산소소생기(고정용․휴대용)	1세트	5년
		네블라이저	1대	3년
		충전식흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)
	순환유지	고급형제세동기 (12lead ECG, SpO2, 인쇄)	1대	5년
		제세동기 패치	2세트 이상	소모품
		CPR보드	1대	5년
		지혈대	2세트	소모품
		정맥주사세트	10세트 이상	소모품
		IV Catheter (안전바늘, 16게이지 포함)	크기별 3개 이상	소모품
		Syringe(30ml 포함)	크기별 3개 이상	소모품
		3way Stopcock	5개 이상	소모품
		수액연장선	2개	소모품
		수액펌핑기	1대	5년
	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		긴척추고정판(머리고정대 포함)	1세트	5년
		구출고정장치	1세트	3년
		부목(공기 또는 진공 또는 패드)	1세트 이상	1년
		철사부목	2세트 이상	소모품
		알루미늄부목	1세트 이상	소모품
		골반고정밴드	1개	3년
		지혈거즈	1세트 이상	소모품
		화상거즈	2세트 이상	소모품
		기초인명소생장비가방	2개 이상	3년
	환자이송	주들것	1대	3년
		분리형들것	1대	3년
		가변형들것	1대	2년
		환자시트	5장 이상	소모품
		보온용모포	2장 이상	소모품
	검사장비	혈압계	1대 이상	1년
		체온계	1대 이상	1년(수은:소모품)
		검안라이트	대원별 1대	소모품
		청진기	1대 이상	2년
		혈당측정기	1대 이상	소모품
		휴대용산소포화도측정기	1대 이상	2년
		호기말CO2측정기	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	5년 1회용 소모품

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
의료장비	감염관리	멸균시트(1회용)	2장 이상	소모품	필수장비
		폐기물보관통	1개	소모품
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		곡반	2개 이상	소모품
		구급차용소독기(고정 또는 이동용)	1대	5년
분만장비	분만용	분만세트	2세트 이상	소모품
구 급 의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당(수액공급용 10%,50%)	각 2팩 이상	소모품
		생리식염수 (수액공급용 500ml, 1000ml)	각 2팩 이상	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플 이상	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플 이상	소모품
		에피네프린(부신호르몬제)	20앰플 이상	소모품
		아미오다론(부정맥치료제)	6앰플 이상	소모품
		기관지확장제(네블라이저용)	2앰플 이상	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병 이상	소모품
		클로로헥시딘(살균용)	1병 이상	소모품
		에탄올(살균용)	1병 이상	소모품
		생리식염수(상처세척용)	3000ml 이상	소모품
통신장비	통신장비	구급일지단말기	1대	2년
		휴대용전화기	1대	2년
기록장비	증거확보	사진기	1대	3년
		녹음기	1대	3년
		폭행방지용CCTV	1대	5년
개인구급장비	대원보호	보안경(고글)	대원별 1개	1년
		안전장갑(가죽)	대원별 1개	소모품
		허리보호대	대원별 1개	소모품
		아이젠	대원별 1개	소모품
		손전등 또는헤드랜턴	대원별 1개	소모품
		휴대용구급장비가방	대원별 1개	소모품
	감염관리	감염보호복세트 (안경,장갑,모자,덧신포함)	대원별 5세트 이상	소모품
		멸균장갑	대원별 10개 이상	소모품
		방진마스크	대원별 10개 이상	소모품
		붕대/거즈/구토용백	각 10개 이상	소모품