구 매  시 방 서

제1조 (목적)

본 시방서는 상수도사업본부 산하 아리수정수센터(5개 기관)에서 (이하 “정수센터”라 한다) 사용하는 수질자동측정기 및 염소설비, 오존설비 등의 운영·유지관리에 필요한 소모품의 구매시방에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약상대자의 의무)

1) 계약상대자는 계약체결전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항 등 계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임하여야 한다.

2) 계약상대자는 서울물연구원(이하 “발주기관”이라 한다)에서 제시한 지정제품을 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능 및 품질을 유지하는 제품으로 납품하여야 한다.

3) 계약상대자는 제품 납품 이전에 발주기관 및 해당 정수센터와 충분한 사전협의를 하여 제품의 규격을 숙지하고 이에 적합한 제품을 납품하여야한다.

제3조 (제품규격 및 유효기간)

1) 정수센터 납품요청 제품이 납품이 중지된 제품이거나, 생산중지 등의 사유로 납품이 불가능할 경우에는 납품하고자 하는 제품이 지정된 제품보다 동등 이상의 성능을 가진 제품임을 정수센터 담당자의 검토를 받은 후 대체 납품할 수 있다.

2) 정수센터에 납품하는 물품 중 유효기간이 있는 제품은 최소 총 유효기간의 2/3이상을 보증할 수 있는 제품을 납품하여야 한다.  단, 구매 내역서에 유효기간을 명기한 제품은 유효기간을 적용한다.

3) 계약상대자는 당초 납품하고자하는 제품이 부도덕한 기업에서 제조한 물품인 경우, 이와 동등 이상의 성능을 가진 타제조사 제품으로 대체 납품하여야한다.

제4조 (납품 및 검수)

1) 납품장소는 각 정수센터별 담당자와 연락 후 지정장소에서 하고, 만약 성능 및 성분의 검사가 요구될 경우 계약상대자는 이에 적극 응하여야 한다.

2) 본 건의 납품은 계약일로부터 40일 이내에 정수센터에 납품 완료하여야 하고, 아울러

납품종료 후 납품확인서를 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 본 건의 검수는 구매시방서에 적합하게 납품되고, 소정의 검사가 완료된 후 제반수속이    완료되었을 때를 말한다.

제5조 (하자담보책임기간)

납품검사일로부터 1년으로 한다.

제6조 (이견 처리)

본 구매시방서 해석상 이견 발생시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

서울특별시 서울물연구원

□ 물품 납품기관 및 연락처

기 관 명	주 소	전화번호	비 고
광암아리수정수센터	경기도 하남시 서하남로 293 (광암동)	3146-5342
구의아리수정수센터	서울시 광진구 광나루로 571 (구의2동)	3146-5453
영등포아리수정수센터	서울시 영등포구 노들로11 (양화동)	3146-5652
암사아리수정수센터	서울시 강동구 아리수로 131 (암사동)	3146-4261
강북아리수정수센터	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동)	3146-5861	정수과

□ 정수센터별 납품내역

- 별첨 정수센터별 납품내역 참조