근교산 등산로(서울대공원) 설계심의 결과

		심 의 개 요

사 업 명 : 서울대공원 내 등산로 정비사업 설계심의

일    시 : 2016. 3. 8(화) 14:00~14:30

심의요청부서 : 서울대공원 조경과

심의결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
서울 대공원	- 위 치 : 서울대공원 내 삼림욕장 등산로 연 장 : 약 2.5km 사업비 : 140백만원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 : 축대목 12경간, 데크난간 12경간 야외탁자 7개, 평의자 17개, 목계단 165단 자연석 쌓기 등	- 목계단의 계단 폭이나 높이는 인체공학적으로 설치하여 이용하는데 불편함이 없도록 설치검토 - 샛길 폐쇄를 위한 차단목 설치시 가능하면 현장 집재목을 채집하여 설치토록 하고, 뒤쪽에는 키작은 수목을 식재하여 하층식생과 같은 모양으로 처리토록 할것 - 목계단 설치는 꼭 필요한 장소에 최소한으로 설치토록 검토.