배수지수위 제어일지 (2014. 10. 31. 금요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.7	3.7	3.8	3.1		3.5	3.6
02:00	3.6	3.6	3.7	3.0		3.6	3.7
03:00	3.7	3.7	3.7	2.9		3.7	3.8
04:00	3.9	3.8	3.9	2.9		3.6	3.7
05:00	4.1	4.1	4.2	2.8		3.5	3.6
06:00	4.3	4.3	4.4	2.6		3.5	3.6
07:00	4.5	4.5	4.6	2.8		3.3	3.4
08:00	4.6	4.6	4.6	3.3		3.1	3.1
09:00	4.7	4.5	4.6	2.8		2.7	2.7
10:00	4.6	4.5	4.5	2.6		2.6	2.7
11:00	4.5	4.4	4.5	2.8		2.6	2.6
12:00	4.5	4.4	4.4	3.3		2.7	2.8
13:00	4.4	4.3	4.4	3.2		3.1	3.1
14:00	4.4	4.3	4.3	3.0		3.4	3.4
15:00	4.3	4.3	4.3	2.8		3.7	3.8
16:00	4.4	4.3	4.4	2.6		3.4	3.5
17:00	4.4	4.3	4.4	2.8		2.9	3.0
18:00	4.4	4.3	4.4	3.1		2.8	2.9
19:00	4.3	4.2	4.3	3.2		3.1	3.1
20:00	4.2	4.0	4.1	3.0		3.1	3.1
21:00	4.0	3.8	3.9	2.7		3.2	3.3
22:00	3.9	3.7	3.8	2.6		3.2	3.3
23:00	3.8	3.7	3.7	3.0		3.4	3.5
24:00	3.7	3.6	3.7	3.3		3.6	3.7