납품검수조서(가락몰 승강기 노후 와이어 로프 교체용 물품 구매 설치)

1. 건      명 : 가락몰 승강기 노후 와이어 로프 교체용 물품 구매 설치

2. 계 약 금 액 : 일금육천일백육십삼만사천원정(₩61,634,000원)

3. 납 품 금 액 : 일금육천팔십칠만원정(₩60,870,000원)

※ 정산금액 : ₩764,000원 감액(산업안전관리비 지출자료 미제출로 감액)

4. 계  약  일 : 2020년   4월   6일

5. 납 품 기 한 : 2020년   5월   4일

6. 납  품  일 : 2020년   4월  28일

7. 납 품 내 역

연번	명 칭	규 격	단위	수량	비고
1	와이어 로프	Φ8, 8*S(19) A종	m	1,014	조속기 교체, 11대
2	와이어 로프	Φ10, 8*S(19) A종	m	2,484	메인 로프 교체, 비상용 1~2호기
3	와이어 로프	Φ12, 8*S(19) A종	m	1,875	메인 로프 교체, 1~4관
4	와이어 로프	Φ16, 8*S(19) A종	m	2,058	메인 로프 교체, 판매동 1,2,6,7호,5관
5	바벳트	2종(sn83% 이상)	Kg	9

8. 검수자 의견 :

- 검수 담당자는 물품검수 확인사항을 항목별로 체크 및 의견 기재하시기 바랍니다.

질문내용	예	아니요(해당없음)
1. 수량은 일치하고 있는가	○
2. 계약규격과 외형은 일치 하는가	○
3. 특허 등 특수기능은 있는가		해당없음
4. 구성품은 부착되어 있는가	○
5. 검수자 의견	검수가 정상적으로 이루어짐

상기 물품이 이상없이 납품 완료되었음을 확인함

2020년   5월   7일

	팀장	건설안전본부장	년월일
담 당	김주호	임창수
황인

납품검수자 :	안전총괄팀	팀 장	김주호	김주호
	안전총괄팀	3급	최유식	최유식
입 회 자 :	감 사 실	4급	유영서	유영서
	재 무 팀	3급	김재령	김재령