납품검수조서(청과시장동 폴리우레아수지도막방수재 구매 설치)

1. 건      명 : 2022년 청과시장동 천창 폴리우레아도막방수재 구매 설치

2. 계 약 금 액 : 일금 일억일천오백만오천원정(₩115,005,000원)

3. 납 품 금 액 : 일금 일억일천오백만오천원정(₩115,005,000원)

4. 계  약  일 : 2022년 03월 15일

5. 납 품 기 한 : 2022년 06월 13일

6. 납  품  일 : 2022년 04월 22일

7. 납 품 내 역 : 폴리우레아수지도막방수재(T:2mm) 3,075㎡

8. 검수자 의견 : 특이사항 없음

- 검수 담당자는 물품검수 확인사항을 항목별로 체크 및 의견 기재하시기 바랍니다.

질문내용	예	아니요(해당없음)
1. 수량은 일치하고 있는가	○
2. 계약규격과 외형은 일치 하는가	○
3. 특허 등 특수기능은 있는가		○
4. 구성품은 부착되어 있는가	○
5. 검수자 의견	검수가 정상적으로 이루어짐

상기 물품이 이상없이 납품 완료되었음을 확인함

2022년  04월  22일

	팀장	건설안전본부장	년월일
담 당	신종철	임창수
정병율

납품검수자 :	시설운영팀	팀장	신 종 철	신종철
	시설운영팀	PL	염 동 희	염동희
입 회 자 :	감 사 실	4급	박 상 수	박상수
	재 무 팀	4급	우 재 수	우재수

붙임  1) 준공서류 1부.

2) 안전관련 서류 1부.  끝.