내용년수 경과 수질분석기기

연번	기 기 명	제 조 사	모 델 명	수량	구입년월일	취득단가(원)	상태	비고
1	탁상용탁도계	HACH	2100N	1	2000.06.26	3,960,000	양호
2	pH측정기 (수질분석기)	KRK	KRK DP2Z	8	2004.01.13	399,900	점검필요	향후사용예정없음,불용예정
3	무균작업대	삼우		1	2002.05.06	2,551,000	양호
4	고압증기멸균기	삼우		1	2002.05.06	3,718,000	불량(수리필요)	불용예정
5	건조기	삼우	SW-006	1	2002.05.05	938,000	양호
6	항온수조	비젼관학	VS-1901W	2	2002.05.05	994,000	양호
7	수동식단채널공기치환형피펫터	Drummod	Pipet-Aid	1	2002.05.05	368,000	불량(수리필요)	불용예정
8	전자식저울	AND	GX-400	2	2002.05.05	1,654,000	양호
9	분주기	LABMAX	10~50㎖	1	2002.05.05	535,000	양호
10	가열교반기	국제	50㎖~5ℓ	2	2002.05.05	111,000	양호
11	전도도측정기 (수질분석기)	HANNA	HI8734	2	2004.01.13	539,000	점검필요	향후사용예정없음,불용예정
12	실험실 벤치			1	2002.05.05	626,000	양호
13	냉장고	삼성	CF-1123D	1	2001.05.10	2,200,000	양호