	내용연수 경과소화기교체 안내문
평소 저희 소방에 각별한 애정과 관심을 보여주시고, 특히 경제적으로 어려움에도 불구하고 화재예방에 적극 협조해 주셔서, 진심으로 감사를 드립니다. 화재예방, 소방시설 설치・유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 2017년 1월 26일“(제15조의4 (내용연수 설정 대상 소방용품) ① 법 제9조의5제1항 후단에 따라 내용연수를 설정하여야 하는 소방용품은 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기로 한다. ② 제1항에 따른 소방용품의 내용연수는 10년으로 한다)“ 개정규정에 따른 내용연수가 경과한 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기를 보유하고 있는 특정소방대상물의 관계인은 이 영 시행 후 1년이 되는 날까지 내용연수가 경과한 소화기를 교체하거나 총리령으로 정하는 바에 따라 성능을 확인받아야 함을 안내하오니 참고시기 바라며, 안전문화정착에 변함없는 지도와 편달을 부탁드리며 항상 건강하시고 행운이 함께 하시길 축원합니다. 감사합니다. 2017. 2. 서 대 문 소 방 서 장