지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉 07	확인일자	2017. 2. 24(금)
확 인 자	탐지 담당 외 4명
누수위치	도봉구 도봉동 89-11 (도봉로 152가길224)
포장종류	ASP
확인사항	100 m/m 관로누수