동소규모 주민생활 편익사업 추진현황

연번	위 치	사 업 내 용	사업비(천원)	비고
1	성북로31길 17앞	하수관개량 D600㎜ L=25m	20,000	기반영
2	보문로26길 82-8주변	하수관개량 D450㎜ L=10m 빗물받이 설치 L=3m 2개소	18,000	기반영
3	보문로13가길 23일대	하수관개량 D450㎜ L=67m	50,000	기반영
4	종암로23길 10	하수관개량 D450㎜ L=30m	20,000	기반영
5	종암동 57-163	하수관 개량, 폭=3.0, L=50m	30,000	기반영
6	하월곡동 73-57 인근	하수관로 개량, D600㎜ L=5m	5,000	기반영
7	화랑로 13길 108 건너편 월곡인조잔디구장 주변 석축	빗물받이 설치 2개소 및 유공관 부설	13,000	기반영
8	하월곡동 84-176	횡단빗물받이 설치 1개소	3,000	기반영
9	장위로28길29	하수관개량 D450㎜ L=50m	40,000	기반영
10	장위로23길 15-3 앞 도로	하수관개량 D450㎜ L=30m	20,000	기반영
11	장월로 28길 27	하수관개량 D450㎜ L=40m	40,000	기반영
12	한천로73길 32(돌곶이시장 새마을떡집 옆)	빗물받이 신설 1개소	3,000	기반영
13	돌곶이로22길 56	하수관개량 D300㎜ L=32m	20,000	기반영
14	한천로78길 53 ~ 65	빗물받이 확대개량 2호 3개소	9,000	기반영
15	종암로23길52	횡단빗물받이 개량 L=5m	6,000	기반영
16	회기로17-3	하수관개량 D250㎜ L=18m	12,000	기반영
17	하월곡동27-131	횡단빗물받이 신설 L=6m	6,000	기반영
18	장위로 74	하수관개량 D450㎜ L=12.5m	6,000	기반영
19	성북로 73	맨홀개량 1호 1개소	2,500	기반영
20	한천로 592-5	하수관개량 D450㎜ L=10.5m 맨홀 개량 3개소	5,000	기반영
21	석관동 382	맨홀개량 1호 1개소	2,500	기반영
22	보문로13나길 8-33	맨홀 개량 1개소 빗물받이 신설 1개소	3,000	기반영
23	한천로83길 29-4	하수관 개량 D450㎜, L=23m 하수맨홀 신설 1호 1개소	20,000	금회
24	화랑로3길 16	하수관 개량 D450㎜, L=20m 하수맨홀 신설 1호 1개소	15,000	금회
25	월곡동 산2-142	빗물받이 3개소	5,000	금회
	합 계	당 초	334,000	증) 40,000
		변 경	374,000